
[image: image1.jpg]ROYAUME DU MAROC

Le Chef du Gouvernement E@ . S
Agence Marocaine de Sireté &j el b i
et de Sécurité Nudléaires et Radiologiques s s o _‘;u;fl;':;’ ,J‘fﬁ’b‘“” N
AMSSNuR





D-4
	DEMANDE D’AUTORISATION D’IMPORTATION, DE DETENTION ET D’UTILISATION DE RADIOELEMENTS ET D’APPAREILS ELECTRIQUES EMETTANT DES RAYONNEMENTS IONISANTS DANS LE CADRE DE  
LA MEDECINE nucléaire et de biologie médicale


· La loi 142-12 du 18 Septembre 2014 relative à la Sûreté et à la Sécurité Nucléaires et Radiologiques et à la création de l'Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaires et Radiologiques ‘AMSSNuR’ ;
· Décret n° 2-97-30 relatif à la protection contre les rayonnements ionisants ;
· Décrets 2-97-132 du 25 Joumada II 1418 -28 Octobre 1997 relatif à l’utilisation des rayonnements ionisants à des fins médicales ou dentaires.
I- RENSEIGNEMENTS SUR LE REQUERANT
	1- Demandeur :

Je soussigné (nom, prénom) : …………………………………………………………….......................................

Qualité : ………………………………………………………………………………….....................................

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………

Tél :……………………………………Fax : ………………………Email :…………………..............

Sollicite l’autorisation d’importation, de détention, et d’utilisation de radioéléments artificiels à des fins de Médecine Nucléaire et ou de Biologie Médicale.


	2- Importateur *:

Nom et Prénom : ………………………………………………………………….......................................

Fonction dans l’établissement : …………………………………..............................................................................

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………

Tél :……………………………………Fax : ………………………Email :…………………..............

Statut Juridique et registre de commerce : ………………………………………………………………………



*A remplir si Etablissement Importateur et Etablissement Utilisateur sont différents
	3- Statut juridique de l’établissement où s’exerce l’activité :

                                    Secteur Public □                           Secteur Privé □
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………

Tél : ………………………………… Fax : ………………………………. Email : …………………………….

Statut Juridique : ………………………………………. .N° d’agrément : ………………………........................
                                           ou N° d’autorisation d’exercice pour le secteur privé : …………………………………


II- RENSEIGNEMENTS SUR LES MEDECINS PRATICIENS
	1- Médecins praticiens autorisés à l’utilisation des SRIs à des fins médicales (Art. 98, 100 et 101 de la loi 142-12) 
Nom : ...................................................................................... Prénom : ..................................................................... 
Profession : ............................................................................... Titre : …….................................................................. 
Tél : …………………………. Fax : ………………………… Email : …………………………………………….

Nom : ...................................................................................... Prénom : ...................................................................... 
Profession : ............................................................................... Titre : …….................................................................. 
Tél : …………………………. Fax : ………………………… Email : …………………………………………….

Nom : ..................................................................................... Prénom : ........................................................................ 
Profession : ............................................................................... Titre : …….................................................................. 
Tél : …………………………. Fax : ………………………… Email : …………………………………………….


III- ORGANISATION DE LA PHYSIQUE MEDICALE 

	1- Personne(s) spécialisée(s) en radiophysique médicale : 

Nom : ………………………..                Prénom : …………………………..
 Diplôme : ……………………………….

Tél : …………………………. Fax : ……………………………… Email : …………………………………….

· Temps plein

· Temps partiel (nombre d’heures/mois) : …………………………………………………………………..


IV- ACTIVITE ENVISAGEE
1- Utilisateur :

(  Diagnostic in Vivo

(  Diagnostic in Vitro

(  Thérapie métabolique ambulatoire

(  Thérapie métabolique avec hospitalisation dans une chambre radioprotégée

(  PET-CT

(  SPECT-CT

V- EMPLACEMENT DE L'INSTALLATION
1- Implantation de l’installation :                                                  
Préciser l’implantation : Bâtiment :……………………………………………    Etage : ………………………
Surface : …………………… m2          Nombre de pièces de l’installation : ………………………………………....
2- Les chambres de radiothérapie interne vectorisée (irathérapie) :                                                
Préciser l’implantation :  Bâtiment :  ……………………………………………         Etage : ………………………
Décrire les systèmes d’identification : ………………………………………………

Le nombre de chambres radioprotégées : ……………………………………………..                         
3- Local de livraison des sources radioactives :                                                
Préciser l’implantation :  Bâtiment :  ……………………………………………         Etage : ………………………
     

Décrire les systèmes d’identification : ………………………………………………………………………………..
Décrire les moyens de limitation d’accès : …………………………………………………………………………….                      
4- Local de stockage des déchets radioactifs :                                                
Préciser l’implantation : …………………………………………………………………………….

Surface : …………………………………. m2
 
Décrire les moyens de stockage des déchets solides : ………………………………………………

Décrire les moyens de stockage des effluents liquides : …………………………………………….                      
5- Système de ventilation :

Décrire le système de ventilation dans les locaux classés zone contrôlée : ……………………………………………………………..……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………
Section de la cheminée : ……………………………………………………………………………………………….
Hauteur de la cheminée : ………………………………………………………………………………………………

Présence de filtre : ……………………………………  .Nature du filtre : ……………………………………………  
VI- CARACTERISTIQUES DES SOURCES DE RAYONNEMENTS IONISANTS
1- Sources radioactives non scellées :
	Radioélément
	Fournisseur
	Activité totale maximale détenue (MBq)
	Activité totale devant être acquise chaque année (valeur estimative)
	Activité Commandée par Semaine
	Utilisation

	
	
	
	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Diagnostic in vivo
 FORMCHECKBOX 
 Thérapie ambulatoire
 FORMCHECKBOX 
 Thérapie du cancer

	
	
	
	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Diagnostic in vivo
 FORMCHECKBOX 
 Thérapie ambulatoire

 FORMCHECKBOX 
 Thérapie du cancer

	
	
	
	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Diagnostic in vivo
 FORMCHECKBOX 
 Thérapie ambulatoire

 FORMCHECKBOX 
 Thérapie du cancer

	
	
	
	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Diagnostic in vivo
 FORMCHECKBOX 
 Thérapie ambulatoire

 FORMCHECKBOX 
 Thérapie du cancer

	
	
	
	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Diagnostic in vivo
 FORMCHECKBOX 
 Thérapie ambulatoire

 FORMCHECKBOX 
 Thérapie du cancer

	
	
	
	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Diagnostic in vivo
 FORMCHECKBOX 
 Thérapie ambulatoire

 FORMCHECKBOX 
 Thérapie du cancer

	
	
	
	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Diagnostic in vivo
 FORMCHECKBOX 
 Thérapie ambulatoire

 FORMCHECKBOX 
 Thérapie du cancer


ATTENTION : La liste établie doit identifier tous les radionucléides qui sont utilisés : tout radionucléide non mentionné ne figurera pas dans l’autorisation et ne pourra donc pas être livré par un fournisseur.

2- Sources scellées (pour l’étalonnage) :
	Radioélément
	Nature physique
	N° de source
	N° du conteneur
	Activité nominale
	Fournisseur
	Date et lieu de fabrication

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


ATTENTION : La liste établie doit identifier tous les radionucléides qui sont utilisés : tout radionucléide non mentionné ne figurera pas dans l’autorisation.

Remplir une ligne par radionucléide.

3- Appareils Emetteurs de Rayonnements ionisants (RI) PET-CT et ou SPECT-CT :
	Type d’appareil émetteur RI
	Nom de l’appareil émetteur RI
	Fabricant de l’appareil émetteur RI
	Numéro de modèle de l’appareil
	Nombre d’appareils

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


VII- ORGANISATION DE LA RADIOPROTECTION
1- Personne compétente en radioprotection :
Je désigne sous ma responsabilité, M./ Mme/ Mlle :………………………………………………………………

Qualité :…………………………………………………………………………………………………………….

Attestation de formation en radioprotection :………………………………………………………………………

Tél : ………………………………… Fax : ……………………………Email : ……………………………….

Comme personne compétente en radioprotection et pouvant répondre à tout moment à une demande d'information et faire face à une éventuelle situation d'urgence radiologique.
2- Médecin de travail :
Nom et Prénom :…………………………………………………………………………..………………………..

Spécialité :……………………………………………………………………………………………………………

Adresse professionnelle :……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse personnelle :……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………….

Tél :……………………   Fax : …………………………………    Email : ……………………………………….
Date d’engagement avec l’établissement : ………………………………………………………………………..
3- Travailleurs exposés aux rayonnements ionisants qui interviennent dans l’installation : 
	Utilisateurs
	Nombre
	Classification radiologique des travailleurs

	Médecins nucléaires
	     
	

	Autres médecins (cardiologues, radiologues interventionnels, rhumatologues…)
	     
	

	Radiophysiciens 
	     
	

	Manipulateurs en électroradiologie médicale
	     
	

	Infirmier(ère)s
	     
	

	Autres catégories de personnels (aide soignants, agent d’entretien…)
	     
	

	Techniciens de laboratoire de diagnostic in vitro (biologie médicale)
	     
	


4- Moyens de protection et de détection :  
	Désignation
	Qté
	Equivalent en Plomb (Pb) ou

en Tungstène (W)

	Tabliers plombés


	
	

	Jupes plombées


	
	

	Lunettes anti-X


	
	

	Caches thyroïdes


	
	

	Paravent mobile 


	
	

	Protège flacon


	
	

	Hublot de protection 


	
	

	Protège seringue

	
	

	Enceintes blindées

· de manipulation

· de stockage
	
	

	Poubelle blindée de table 

Poubelle blindée à pédale
	
	

	Autre
	
	


	5- Appareils de mesure :

a- Acidimètre :
Indiquer la marque et le type : …………………………………………………………………………………….

Gamme de mesure :    Activité max : ……………………………………………….
                                    Activité min : ……………………………………………….

Gamme d’énergie :     Energie max : ………………………………………………

                                    Energie min : ……………………………………………….

Gamme d’isotopes : ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..              
b- Débitmètre : 

Indiquer la marque et le type :…………..............................................................................................................
Débit max :………………………………………………………………………………......................................
Débit min :………………………………………………………………………………………………………
Energie max : ……………………………………………………………………………………………………

Energie min : ……………………………………………………………………………………………………
c- Contaminamètre :
Indiquer la marque et le type :…………......................................................................................................

Seuil de détection : …………………………………………………………………………………………..

Type de sonde :         Sonde ( :                             Sonde (((                                Sonde ((((


COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION
En vertu de l’article 45 de la loi 142-12 relative à la sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques ainsi que l’article 51 du décret 2-97-30 portant sur la protection contre les rayonnements ionisants, le dossier d’autorisation doit obligatoirement être composé de ce formulaire accompagné des pièces suivantes :

A) Installation et matériels
1- Copie des documents attestant des statuts juridiques de l’établissement importateur et l’établissement utilisateur si différents.
2- Plan définitif de l’installation (locaux et plan de masse), avec indications relatives à la destination et à l’identification de tous les locaux et à la délimitation des zones contrôlées ou surveillées conformément à la réglementation en vigueur (Article…), accompagné des éléments justifiant le classement de ces zones. 

3- Descriptif des locaux indiquant notamment la nature des revêtements des sols et des murs, les caractéristiques (nature et épaisseurs) des parois, des planchers et des plafonds.

4- Liste du matériel d’équipement spécialisé assurant la radioprotection des opérateurs (enceintes de manipulation des sources, containers de stockage, poubelles blindées…) et la mesure ou le contrôle des sources (activimètres, détecteurs portatifs de radioprotection). Pour chacun de ces équipements, il sera précisé la marque, le type et l’année de construction. Pour les équipements de stockage et de manipulation des sources radioactives, leurs caractéristiques techniques (matériaux constitutifs, épaisseur…) seront indiquées ainsi que les activités maximales fixées par leurs fabricants.
5- Schéma et caractéristiques du système d’évacuation et de collecte des effluents liquides radioactifs (cuves-tampons de rejet, fosses septiques, autres dispositifs prévus...) précisant le mode de fonctionnement. Joindre une note justifiant, à partir du volume d’effluents devant être produits, les caractéristiques du système d’évacuation et de collecte (au sens du guide sur la radioprotection dans le milieu médical).
6- Plan de gestion des déchets et effluents radioactifs de l’établissement où est implantée l’installation objet de la demande. Ce document détaillera notamment les circuits de collecte, d’entreposage et d’élimination des déchets et effluents, les moyens de contrôle et de mesure de l’activité résiduelle de ces derniers ainsi que les dispositifs de signalisation et d’alarme mis en place.

7- Rapport, établi, daté et signé, par l’organisme ayant procédé à l’installation et aux vérifications du système de canalisation des effluents radioactifs. 

8- Descriptif des conditions de ventilation des locaux et des équipements spéciaux (hottes ou enceintes ventilées…).

9- Rapport, établi, daté et signé, par l’organisme ayant procédé à l’installation et aux vérifications des caractéristiques du système de ventilation.

B) Gestion des sources de rayonnements ionisants 

10- Note précisant les modalités retenues pour la livraison et l’entreposage des sources radioactives avant leur utilisation.

11- Procédures permettant de s’assurer que les niveaux d’inventaire de sources radioactives et appareils émetteurs de rayonnements ne dépassent pas les limites établies par l’autorisation.
C) Programme de protection radiologique
12- Copie des règles d’accès en zone réglementée et des consignes de travail en matière de radioprotection dans l’installation.

13- Renseignement sur l’affichage des panneaux de mise en garde contre les rayonnements ionisants dans ces lieux.
14- Procédures de surveillance de la contamination et description des mesures à prendre si les limites de contamination sont dépassées.
15- La politique et les procédures de classification radiologique des travailleurs et leur surveillance dosimétrique.
16- Description détaillée du programme de formation en radioprotection proposé pour chaque catégorie d’emploi des travailleurs.
17- Description de tout seuil d’intervention proposé et des mesures à prendre s’ils sont atteints. 

18- Procédures de déclassement ou de remise en état des lieux autorisés.

D) Plan de gestion des situations d'urgence radiologique
19- Procédures d’urgence en cas d’endommagement des sources scellées ou non scellées, de contamination de personne, des locaux du matériel ou d’exposition accidentelle importante d’une personne. 
20- Procédures décrivant le processus par lequel le demandeur est alerté de la perte, du vol ou de l’utilisation non autorisée de sources radioactives ou d’appareils émetteurs de rayonnements ionisants.
21- Procédures de signalement des incidents et évènements à AMSSNuR.
E) Qualification du personnel responsable de l’utilisation des SRIs et de la radioprotection
22- Copie des diplômes attestant d’une formation en médecine nucléaire ou en biologie médicale de l’ensemble des praticiens utilisateurs de l’installation, accompagnée pour chacun d’eux d’un curriculum vitæ synthétique.

23- Copie des diplômes (DEA, DESS, DQPRM) en physique médical ou en physique des rayonnements et l’attestation de formation pratique (réalisée dans un service de médecine nucléaire ou en radiothérapie sous la supervision d’un radiophysicien qualifié) de la personne spécialisée en radiophysique médicale attachée à l’installation, accompagnée du document attestant de la désignation du Radiophysicien médical par l’exploitant et mentionnant ses missions et les moyens mis à disposition.
24- Copie de l’attestation de réussite à la formation en radioprotection délivrée, par un organisme agréé (PCR français ou équivalent), à la personne désignée à ce titre par le demandeur de l’autorisation, accompagnée du document attestant de la désignation du PCR par l’exploitant et mentionnant ses missions et les moyens mis à disposition.
	TRES IMPORTANT


Si votre établissement détient une ou plusieurs sources radioactives d’activité résiduelle quelconque ou si vous détenez un générateur de rayonnements ionisants non déclarés, il faut immédiatement informer AMSSNuR pour étudier avec le devenir de ce matériel.

Il vous est scrupuleusement interdit de :

· Vendre ou céder ce matériel à un autre établissement public, privé ou à toute personne sans autorisation d’AMSSNuR.

· Stocker ou détruire ce matériel ni par vous-même ni par toute autre personne compétente ou non en radioprotection.

· Démanteler ce matériel sauf par des personnes autorisées et compétentes en présence d’une équipe d’AMSSNuR.

· Transporter sur les routes nationales ou d’exporter à l’étranger ce matériel sans autorisation préalable d’AMSSNuR.
	ENGAGEMENT


Je certifie l’exactitude des déclarations susmentionnées et je m’engage à :

1- Respecter les conditions particulières d’importation, de détention et d’utilisation qui sont notifiées après réception des sources radioactives ou d’appareils émetteurs de rayonnements ionisants. 
2- Ne céder ou ne prêter, à quelque titre que ce soit, les sources de rayonnements ionisants qu’à des personnes dûment autorisées, et n’acquérir ces sources qu’auprès de personnes dûment autorisées.
3- Aviser sans délai, AMSSNuR de tout changement aux indications de la présente demande.

4- Respecter toutes les consignes de sécurité et de radioprotection qui me sont dictées, conformément à la législation nationale.

5- Embaucher le personnel manipulateur titulaire d’un Certificat d’Aptitude à la Manipulation de radioéléments et des Appareils émetteurs de rayonnements ionisants.

6- Mettre mon personnel exposé aux rayonnements ionisants sous surveillance dosimétrique et le soumettre au contrôle médical à l’embauche, et au minimum tous les six mois.

7- Garantir la formation des personnels à la manipulation des sources de rayonnements ionisants, à la radioprotection et aux actions à engager en cas d’incident.
8- Mettre en œuvre les bonnes pratiques professionnelles.

9- Disposer de consignes de sécurité et de travail en lien avec l’exercice de l’activité radiologique.
10- Disposer des instructions de sécurité, d’utilisation et d’entretien des appareils.
11- Entreposer les appareils dans des conditions de sécurité particulières établies durant l’instruction du dossier et reprises dans l’autorisation.
12- Ne laisser l’accès aux appareils qu’à des professionnels informés sur les risques.

13- Prévenir le plut tôt possible AMSSNuR en cas de perte ou de vol de radionucléides ou d’incident impliquant des rayonnements ionisants. 

14- Ne pas céder, vendre ou réformer le matériel émetteur de Rayons X quelque soit sa nature sans avis préalable d’AMSSNuR.
15- Ne pas stocker, éliminer, détruire ou endommager ce matériel radioactif sans autorisation d’AMSSNuR.

16- Déclarer toute source de rayonnements ionisants, en état de fonctionnement ou non, propriété de mon établissement.

17- Ne pas transporter sur les routes nationales ni exporter à l’étranger ce matériel sans autorisation préalable d’AMSSNuR.

18- Aviser AMSSNuR en cas de transfert de matériel radiologique en dehors de l’établissement déclaré.

Fait à : …………………, le …………………….

Cachet et signature du Demandeur :
D-4






                                                                                         10/10
7 Angle Rues Moulay Hfid-Abou Jaad, Hassan - 10 000, Rabat. – B.P. 1306 R.P, Rabat – contact@amssnur.org.ma – www.amssnur.org.ma - +212 5 37 73 97 00

