D3 3» DEMANDE D’AUTORISATION D’UTILISATION DE MATERIEL DE RADIOLOGIE CONVENTIONNELLE / INTERVENTIONNELLE / DENTAIRE

- Loi n°142-12 du 22 Août 2014 relative à la Sûreté et à la Sécurité Nucléaires et Radiologiques et à la création de l'Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaires et Radiologiques ‘AMSSNuR’ ;

- Décret n° 2.20.131 du 25 février 2021 relatif aux autorisations et aux déclarations des activités, installations et sources de rayonnements ionisants y associées relevant de la catégorie II ;

- Décret n° 2-23-151 du 22 novembre 2023 relatif à la protection des travailleurs, du public et de l'environnement contre les rayonnements ionisants ;

- Décret 2-97-132 du 28 Octobre 1997 relatif à l’utilisation des rayonnements ionisants à des fins médicales ou dentaires.

- Arrêté u Chef du Gouvernement n° 3.12.21 du 14 juin 2021 fixant les niveaux d’exemption relatifs aux activités, installations et sources de rayonnements ionisants y associées relevant de la catégorie II ;

- Arrêté du Chef du Gouvernement n° 3-15-23 du 8 mars 2023 fixant la classification des activités, des installations et des sources de rayonnements ionisants y associées relevant de la catégorie II.

- .

| Section A – Informations générales relatives à la demande |  |
| --- | --- |
| A1 | Type de demande |
| Nouvelle autorisation Modification Renouvellement |  |
| A2 | Informations sur le demandeur et l’établissement |
| Nom et prénom du responsable de l’établissement : Mme/M. _________________________________________________________ Tél : ______________ GSM : _________________ Fax : ________________ Email : __________________________ Nom de l’établissement : __________________________ Public Privé Si établissement privé, N° de l’autorisation d’exploitation et d’ouverture :_________________________ |  |
| Section B – Personnel |  |
| B1 | Médecins praticiens autorisés à utiliser le matériel radiologique |
| Nom et prénom : __________________________ Diplôme : __________________________ Fonction : __________________________ Tél : ______________ GSM : _________________ Fax : ________________ Email : __________________________ |  |
| B2 | Personne spécialisée en Radiophysique médicale |
| Nom et prénom : Mme/M. ______________________________________________________________ Diplôme : _____________________________________________________________________________ Temps plein Temps partiel Nombre d’heures travaillées par mois : __________________________ Tél : ______________ GSM : _________________ Fax : ________________ Email : __________________________ |  |

| B3 | Médecin de travail |
| --- | --- |
| Nom et prénom : Mme/M. ________________________________________________________________________________ Spécialité : ______________________________________________________________________________________________ Adresse professionnelle : _________________________________________________________________________________ Adresse personnelle : ____________________________________________________________________________________ Tél : ______________ GSM : _________________ Fax : ________________ Email : __________________________ Date d’engagement avec l’établissement : ___________________________________________________________________ _____________________ |  |
| B4 | Personne Compétente en Radioprotection |
| Je désigne sous ma responsabilité, M./ Mme/ Mlle ____________________________________________________________________ Qualité : _________________________________________________________ Diplômes : _________________________________________________________ Adresse personnelle : ___________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________ Comme personne compétente en radioprotection, pouvant répondre à tout moment à une demande d'information et faire face à une éventuelle situation d'urgence radiologique. |  |
| B5 | Personnel exposé aux rayonnements ionisants |
| Utilisateurs; Spécialité; Nombre; Classification radiologique des travailleurs. Médecins spécialistes; ____; ____. Radiophysiciens; ____; ____. Manipulateurs en électroradiologie médicale; ____; ____. Infirmiers(ères); ____; ____. Autres (à préciser) :; ____; ____. |

| Section C – Matériel |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Caractéristiques techniques du matériel objet de la demande d’autorisation |  |  |  |  |  |  |
| Implantation prévue des appareils RX; Caractéristiques des appareils RX. Bâtiment / Etage; Identification de la salle; Type d’appareil RX; Fournisseur; Marque; Type / Modèle; N° de série; Année de fabrication. Tube : ______________ Générateur : _________. Tube : ______________ Générateur : _________. Tube : ______________ Générateur : _________. Tube : ______________ Générateur : _________. |
| C2 | Matériel générateur de rayons X détenu avant la présente demande |  |  |  |  |  |  |
| N° de salle; Table de radiologie; Scanner; Mammographe; Ostéo-densitomètre; Radio Mobile; Amplificateur de brillance; Rétro-alvéolaire; Panoramique dentaire; Autres (à préciser). |
| Section C – Matériel de détection et de protection individuelle |  |  |  |  |  |  |  |
| D1 |  | Equipement de radioprotection |  |  |  |  |  |
| Moyens; Equipement; Quantité. | Moyens; OUI /NON; Quantité. | Moyens; Quantité; Quantité. |
| Tabliers plombés |  |  |  | OUI NON |  |  |  |
| Jupes plombées |  |  |  | OUI NON |  |  |  |
| Lunettes anti-X |  |  |  | OUI NON |  |  |  |
| Caches thyroïdes |  |  |  | OUI NON |  |  |  |
| Caches gonades |  |  |  | OUI NON |  |  |  |
| Paravent |  |  |  | OUI NON |  |  |  |
| D2 |  | Appareils de mesure et de détection |  |  |  |  |  |
| Type de détecteur |  |  | Marque et modèle |  | Débit Max/ Débit Min |  | Date d’étalonnage |

| Section E – Documents et informations à fournir |  |
| --- | --- |
| En vertu de l’article 45 de la loi n°142-12 relative à la sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques, ainsi que des dispositions du chapitre II du décret n° 2-20-131 du 25 février relatif aux autorisations et aux déclarations de activités, installations et sources de rayonnements ionisants y associées relevant de la catégorie II, le dossier de demande d’autorisation doit être composé de la demande d’autorisation selon le modèle annexé au décret n°2-20-131 dûment rempli, signée et cachetée par le responsable de l’établissement demandeur, accompagnée d’un dossier comprenant le présent formulaire ainsi que les documents et informations ci-dessous |  |
| E1 | Demande initiale d’autorisation d’utilisation |
| L’activité objet de la demande - Une note exposant les éléments et les informations qui démontrent que l’activité envisagée répond au principe de justification visé à l’article 95 de la loi n° 142-12 - Une copie de l’autorisation définitive d’ouverture lorsqu’il s’agit d’une clinique ou d’un établissement assimilé en cours de fonctionnement ou, le cas échéant, le récépissé de dépôt de la demande d’autorisation préalable auprès du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale lorsqu’il s’agit d’une nouvelle clinique ou d’un nouvel établissement assimilé ou d’une extension ; Pour les cabinets médicaux, de médecine dentaire et vétérinaire, l’attestation d’inscription du médecin à l’ordre professionnel concerné. - L’acte liant l’organisme technique agréé pour l’expertise en radioprotection à l’établissement et les qualifications de l’expert affecté par ledit organisme à l’établissement Installation et équipements - Documents établissant la conformité des sources de rayonnements ionisants, objet de la demande d’autorisation, aux normes de conception et de fabrication requises pour leur certification selon les normes nationales ou internationales, délivrés par un organisme reconnu dans le pays d’origine ; - L’attestation du fabricant relative aux caractéristiques des dispositifs médicaux émetteurs de rayonnements ionisants (fabricant ou marque, type, numéro de série ou d’identification, année de fabrication, année de mise en service). - Une copie des certificats d’enregistrement des dispositifs médicaux émetteurs de rayonnements ionisants délivrés par l’autorité gouvernementale chargée de la santé ; - Plan détaillé des locaux où sont détenus ou utilisés les dispositifs médicaux émetteurs de rayonnements ionisants faisant apparaître l’aménagement, les dimensions, la structure des différentes parois de la salle d’examen, y compris les dalles du plancher et du plafond, avec leur équivalence en plomb, et précisant la destination des pièces adjacentes et la délimitation des zones contrôlées ou surveillées, accompagné des éléments justifiant le classement de ces zones; - Plan de masse à une échelle qui ne peut être inférieure à 1/100 de l’établissement avec indication des locaux du service de radiothérapie, précisant son périmètre, les bâtiments et leurs accès, ainsi que les locaux concernés par la détention et l’utilisation des sources de rayonnements ionisants ; - Une note décrivant la conception et l’aménagement des locaux destinés à abriter les sources de rayonnements ionisants incluant les systèmes de sécurité concourant à la radioprotection équipant l’installation (signalisations lumineuses, sécurités de portes, arrêts d’urgence, interphone, système vidéo, etc.) ; - Le rapport d’analyse de sûreté concernant l'installation, l'activité et les sources de rayonnements ionisants y associées, établi par un organisme agréé ; - Les procédures d’urgence interne décrivant les mesures prises en cas d'urgence radiologique - Fiche (s) technique (s) des équipements de détection et de mesure des rayonnements ionisants, objet de la sous-section C2 du présent formulaire ainsi que des dispositions prévues pour leur maintenance et leur étalonnage - Une note décrivant les modalités de mise hors service des appareils électriques émetteurs de rayonnements ionisants ; - Le document attestant la conformité de l’installation aux règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique. Qualification du Personnel responsable de l’utilisation des SRIs et de la radioprotection - Note décrivant les rôles et les responsabilités des personnes intervenant en matière de radioprotection ; - Une note décrivant les qualifications des professionnels de santé médicaux et non médicaux visés aux articles 100 et 101 de la loi n° 142-12, du ou des radiophysicien (s), assortie des documents justificatifs desdites qualifications ; - Copie(s) certifiée(s) conforme(s) du ou des contrat(s) passé(s) avec les professionnels de santé médicaux et non médicaux et avec le ou les radiophysicien(s) ou l’acte de leur recrutement lorsqu’il s’agit d’un service public - Qualifications en matière de radioprotection du personnel chargé de manipuler les sources de rayonnements ionisants, objet de la demande - Copie de l’attestation de réussite à la formation de PCR en cours de validité des personne(s) compétente(s) en radioprotection ainsi que l’acte juridique la liant à l’établissement - Note précisant la nature des activités de la personne spécialisée en physique médicale attachée à l’installation. Ce document devra être signé conjointement par ce spécialiste et le titulaire de l’autorisation ; Programme de radioprotection Radioprotection des travailleurs et du public - La politique et les procédures de détermination des contraintes de doses pour les travailleurs et le public ainsi que la classification radiologique des travailleurs et leur surveillance dosimétrique en se basant sur l’analyse prévisionnelle des doses susceptibles d’être reçues aux différents postes de travail (analyse des postes) ; - L’analyse prévisionnelle des doses susceptibles d’être reçues aux différents postes de travail ; - Les dispositions mises en œuvre en matière de définition et délimitation des zones réglementées (zonage radiologique) conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Ce document doit permettre de retrouver notamment la justification des zones au regard de note(s) de calculs prévisionnels et des caractéristiques des sources ; - Descriptif des seuils d’investigation et des mesures à prendre s’ils sont atteints ; - Le programme de surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ; - Le programme de surveillance dosimétrique du personnel du demandeur et, le cas échéant, des travailleurs extérieurs à l’entreprise susceptibles d’intervenir dans les zones contrôlées ou surveillées ; - Copie des règles d’accès en zone réglementée et des consignes de travail en matière de radioprotection dans l’installation ; - Renseignement sur l’affichage des panneaux de mise en garde contre les rayonnements ionisants dans ces lieux ; - Description des règles de mise en sécurité de l’installation durant une intervention de maintenance ou de contrôle de qualité dans les locaux où sont détenus et installés les dispositifs médicaux émetteurs de rayonnements ionisants ; - Description détaillée du programme de formation en radioprotection et radioprotection du patient proposé pour chaque catégorie d’emploi des travailleurs ; - Les procédures et les mesures mises en place pour assurer la radioprotection des personnes participants à titre privé au soutien et au réconfort des patients au niveau des zones surveillées et contrôlées ; - Les procédures et les mesures mises en place pour assurer la radioprotection pour les étudiants en tant que visiteurs au niveau des zones surveillées et contrôlées Programme de radioprotection du patient - Une copie du programme de radioprotection des patient y incluant ; la justification individuelle et les protocoles d’optimisation ainsi que le programme de contrôle de qualité notamment les procédures se rapportant aux opérations de contrôle de qualité, précisant la liste des contrôles, leurs périodicités, la personne responsable de chaque opération ainsi que la conduite à tenir en cas de dépassement des limites de tolérance et la liste des équipements utilisés dans les opérations de contrôles de qualité et pour l’étalonnage du faisceau, le cas échéant, leurs certificats d'étalonnage ainsi que le plan de la physique médicale au sein de l’installation. Autres : - L’engagement du demandeur d’assurer la conformité des locaux en matière de radioprotection aux normes de conception, d’aménagement et, d’équipement en vigueur ; - L’engagement du requérant de ne pas vendre, céder, installer ou mettre hors service le matériel objet de la demande, sans l’autorisation préalable de l’AMSSNuR - Engagement du requérant de mettre en place un programme d’assurance qualité approprié, conformément aux spécifications techniques définies par règlement technique de l’AMSSNuR, garantissant que les exigences législatives et réglementaires en vigueur relatives à la sûreté et à la radioprotection sont satisfaites. |  |
| E2 | Demande de renouvellement d’autorisation sans modification |
| - Copie de l’autorisation en cours ; - Les rapports des contrôles techniques effectués par les organismes agréés ; - La déclaration sur l’honneur de l’exploitant qu’aucun changement n’a affecté les documents et informations fournis dans le dossier relatif à l’autorisation en cours ; - L’inventaire des sources de rayonnements ionisants détenues - Une description de tous les événements ou incidents liés aux rayonnements ionisants survenus et le bilan du retour d’expérience de ces événements |  |
| E3 | Demande d’autorisation de modification de l’autorisation d’utilisation |
| En application de l’article 53 de la loi n°142-12, « doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation auprès de l’Agence, tout changement d’exploitant ou d’affectation des locaux destinés à recevoir des sources de rayonnements ionisants, ou toute extension du domaine couvert par l’autorisation initiale, ou toute modification des caractéristiques desdites sources utilisées ». - Demande de modification d’autorisation d’utilisation, comportant le numéro et la date de l’autorisation initiale ainsi que la nature des modifications ou de l’extension objet de la demande d’autorisation. Cette demande doit être signée et cachetée par le responsable de l’établissement et accompagnée d’un dossier comprenant le présent formulaire dûment rempli et cacheté ainsi que les documents et informations ci-dessous ; - Les documents se rapportant aux modifications, aux changements ou à l’extension ; - Une déclaration sur l’honneur de l’exploitant justifiant qu’aucun changement n’a affecté les autres documents et informations fournis dans le dossier relatif à l’autorisation initiale. |  |

Section E – Engagement

Je certifie l’exactitude des déclarations ci-dessus et je m’engage à : - Respecter les conditions particulières de détention et d’utilisation qui sont notifiées après réception des sources radioactives ou d’appareils émetteurs de rayonnements ionisants. - Ne céder ou ne prêter, à quelque titre que ce soit, les sources de rayonnements ionisants qu’à des personnes dûment autorisées, et n’acquérir ces sources qu’auprès de personnes dûment autorisées par AMSSNuR ; - Aviser sans délai, l’AMSSNuR de tout changement aux indications de la présente demande. - Respecter toutes les consignes de sûreté et de radioprotection qui me sont dictées, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. - Embaucher le personnel manipulateur titulaire d’un certificat médical d’aptitude à travailleurs sous rayonnements ionisants ; - Mettre mon personnel exposé aux rayonnements ionisants sous surveillance dosimétrique et médicale conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur - Garantir la formation du personnel à la manipulation des sources de rayonnements ionisants, à la radioprotection et aux actions à engager en cas d’incident. - Mettre en œuvre les bonnes pratiques professionnelles. - Disposer de consignes de sécurité et de travail en lien avec l’exercice de l’activité radiologique. - Disposer des instructions de sécurité, d’utilisation et d’entretien des appareils. - Faire respecter les règles d’accès aux zones contrôlées et surveillées - Prévenir le plut tôt possible l’AMSSNuR en cas de perte ou de vol de radionucléides ou d’incident impliquant des rayonnements ionisants. - Ne pas vendre, céder, réformer, installer ou mettre hors-service le matériel émetteur de Rayons X , objet de cette demande d’autorisation, sans aviser AMSSNuR et obtenir préalablement les autorisations requises ; - Déclarer toute source de rayonnements ionisants, en état de fonctionnement ou non, propriété de mon établissement. - Ne pas transporter sur les routes nationales ni exporter à l’étranger ce matériel sans autorisation préalable de l’AMSSNuR. - Aviser l’AMSSNuR en cas de transfert de matériel radiologique en dehors de l’établissement déclaré. - Ne délivrer les sources de rayonnements ionisants qu'aux exploitants autorisés à cette fin - Mettre en place un programme d’assurance qualité approprié conformément aux règlements techniques fixés par l’Agence.

Signature

Fait à : ________________________ , Le ________________________ Cachet et Signature du Demandeur :